| Общество с ограниченной ответственностью «Серафимовский опытный завод автоматики и телемеханики» www.sozait.ru |  | 452780, Республика Башкортостан Туймазинский р-н, с. Серафимовский ул. Индустриальная, д.10 тел.: +7(34782) 26-949 факс: +7(34782) 26-800 e-mail: sozait@sozait.ru |
| --- | --- | --- |

Опросный лист на изготовление

устройства электроисполнительного регулирующего

взрывозащищенного УЭРВ-1М

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Адрес организации |  |
| Контактный телефон, факс |  |
| E-mail |  |
| Должность |  |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| Количество оборудования по опросному листу |  |

| № п/п | Формулировка вопроса | Ответ (по диаметру условного прохода Ду, мм) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| 1. | Количество, шт. |  |  |  |  |  |
| 2. | Ответные фланцы, крепеж |  |  |  |  |  |
|  | ### Тип затвора |  |  |  |  |  |
|  | нормально закрытый |  |  |  |  |  |
|  | нормально открытый |  |  |  |  |  |
| ### 3. | ### Тип электропривода |  |  |  |  |  |
|  | МЭП 6300/160-160-IIВТ 4 ( I ) |  |  |  |  |  |
|  | МЭПК-6300/50-60- IIВТ 4-00 ( II ) |  |  |  |  |  |
|  | ЭПР-8/50 1 Ex dIIАТ5 ( III ) |  |  |  |  |  |
| 4. | Давление номинальное (условное) Ру, МПа (рекомендуемое давление 6,4 МПа) |  |  |  |  |  |
|  | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  | 4,0 |  |  |  |  |  |
|  | 6,4 |  |  |  |  |  |
| ### 5. | ### Рабочая среда |  |  |  |  |  |
|  | нефть (жидкость) |  |  |  |  |  |
|  | газ |  |  |  |  |  |
| ### 6. | ### Материал корпуса |  |  |  |  |  |
|  | углеродистая сталь |  |  |  |  |  |
|  | нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |
| ### 7. | ### Тип выходного сигнала |  |  |  |  |  |
|  | токовый 0-20мА |  |  |  |  |  |
|  | токовый 4-20мА |  |  |  |  |  |
|  | токовый 0-5мА |  |  |  |  |  |
|  | индуктивный |  |  |  |  |  |
|  | реостатный |  |  |  |  |  |
| 8. | Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |

_______________     _________________________________________     _________________    ___________________

(должность)                               (фамилия имя отчество)                                                 (подпись)                                  (дата)

_______________     _________________________________________     _________________    ___________________

(должность)                               (фамилия имя отчество)                                                 (подпись)                                  (дата)

_______________     _________________________________________     _________________    ___________________

(должность)                               (фамилия имя отчество)                                                 (подпись)                                  (дата)